## List1
	OPĆA I VETERANSKA BOLNICA "HRVATSKI PONOS" KNIN
	Svetoslava Suronje 12, 22300 Knin

Troškovnik: Predmet nabave: Usluga godišnjeg održavanja CT uređaja SOMATOM Scope Power (DE) – Siemens
R.br.	Opis
1	Preventivno održavanje: / - 2 preventivna servisa godišnje za CT uređaj / - 1 preventivni servis godišnje za Syngo Via / - ispitivanje i podešavanje električkih parametara opreme / - održavanje software-a / - instaliranje novih sw inačica za uređaj Syngo Via / - ispitivanje i održavanje mehaničkih dijelova opreme / - mjere za povećanje funkcionalne sigurnosti / - provjera funkcije cjelokupne opreme / - provjera kvalitete rada cjelokupne opreme / - provjera sigurnosnih parametara cjelokupne opreme / - isporuka i ugradnja dijelova za redovno održavanje prema uputstvima proizvođača (filteri, baterije, grafitne četkice, sredstva za podmazivanje i čišćenje...) / - najam specijalnih alata i pribora za preventivno održavanje
2	Servisi po pozivu: / - neograničen broj servisnih intervencija / - odziv na servisnu intervenciju najkasnije sljedeći radni dan od primanja poziva / - dijagnoza kvara i popravak opreme prema tvorničkim uputstvima i uz korištenje kalibriranih mjernih instrumenata i servisnog pribora verificiranog od proizvođača / - podešavanje prema tvorničkim propisima i specifikacijama / - najam specijalnih alata i mjernih instrumenata
3	Isporuka rezervnih dijelova: / Isporuka rezervnih dijelova uključuje nabavku i isporuku rezervnih dijelova potrebnih za popravak uređaja, osim specijalnih, koji neće biti obuhvaćeni ugovorom: / - RTG cijev DURA 422, kataloški broj 05534776
4	Obuka za korištenje uređaja / Obuka za korištenje uređaja uključuje dva dana školovanja korisnika za rad s CT-om i Syngo Via-om godišnje.
5	Ugovor ne obuhvaća sljedeće: / - isporuka specijalnih rezervnih dijelova (RTG cijev DURA 422, kataloški broj 05534776) / - isporuka pribora, potrošnog materijala i nosioca podataka kao i dodatne software-ske opcije / - otklanjanje nepravilnosti čiji uzrok nije u opremi, kao što su nepravilnosti nastale višom silom (npr. elementarne nepogode, izljev vode) / - otklanjanje nepravilnosti kojih su uzrok zahvati za koje proizvođač nije dao ovlaštenje, nepažljivo ili nestručno rukovanje, korištenje pribora ili materijala i dr. koje prozvođač nije preporučio ili isporučio i sl. / - radovi koji su potrebni zbog promjene smještaja opreme / - radovi čiji su uzrok vršenje preinaka i popravaka na opremi od strane korisnika uređaja / - otklanjane neispravnosti uzrokovanih instalacijom software-a koji nije preporučen od proizvođača uređaja / - usluge bilo kakvog održavanja sustava za klimatizaciju i kondicioniranje zraka, samostalnih sustava neprekidnih napajanja (UPS), laserskih i suhih filmskih printera, papirnih printera te injektora za kontrastna sredstva
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a:
PDV (kuna):
UKUPNA CIJENA SA PDV-om :

	Mjesto i datum:______________________________
					M.P.	Potpis ovlaštene osobe: ____________________