## List1
	Hematološki analizator – 1 kom

Red. Broj.	Tehnički opis	Količina	Jedinica mjere	Potvrda tehničkih karakteristika / DA / NE	U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupna cijena bez PDV-a
1	Hematološki analizator Naziv uređaja: _____________________________________ Proizvođač:________________________________________	1	kom
2	Tehničke karakteristike:
2.1.	Kapacitet minimalno 70 uzoraka/sat
2.2.	Kvantitativno mjerenje optičkom i/ili fluoroescentnom protočnom citometrijom parametara kompletne krvne slike s peterodijelnom diferencijalnom krvnom slikom
2.3.	Mogućnoat mjerenja parametara: (WBC, RBC, HGB, HCT, MCHC, MCH, MCV, PLT, RDW-SD, RDW-CV, MPV, PDW, P-LCR, PCT, MicroR, MacroR, NEUT%, MONO%, EO%, BASO%, LYMPH%, IG%, NEUT#, MONO#, EO#, BASO#, LYMPH#, IG# )
2.4.	Mogućnost optičkog i/ili fluorescentnog kvantitativnog brojanja optičkih trombocita
2.5.	Aspiracijski volumen: ≤25 µL u svim modovima
2.6.	Autosampler
2.7.	Analiziranje venskih i kapilarnih uzoraka krvi
2.8.	Auotmatizirana analiza (autosampler) kapilarnih uzoraka krvi
2.9.	Pohrana minimalno 100.000 rezultata s grafičkim prikazima
						Ukupno:
						PDV
						Sveukpno:

	Jamstveni rok: 24 mjeseca

	* Potvrda tehničkog opisa (DA/NE)
	**U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje svake zahtijevane tehničke karakteristike.
	**U katalogu i/ili izvodu iz kataloga ili prospekta i/ili tehničkoj specifikaciji proizvođača upisati redni broj iz troškovnika koji potvrđuje zahtijevanu tehničku karakteristiku

	Mjesto i datum,_________________________________
					_____________________
					Potpis odgovorne osobe