## Dijatermija
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 44/24
Prilog II.TROŠKOVNIK za postupak jednostavne nabave : Uređaj za kratkovalnu dijatermiju
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Red. br. | Naziv artikla | Jed. mjere | Količina | Ponuđeno (Proizvođač, model, kataloški broj) | Zadovoljava traženo (DA/NE) | Stranica na kojoj se nalazi dokaz | Jedinična cijena bez PDV-a (u EUR) | PDV (stopa u %) | Ukupna cijena bez PDV-a(u EUR) | Ukupna cijena s PDV-om (u EUR)
1. | Uređaj za kratkovalnu dijatermiju | kom | 1
Uređaj za kratkovalnu dijatermiju sa kapacitivnim i induktivnim aplikatorima (2x 130mm kapacitativni, 1x 140mm induktivni), 2x 6 zglobna ruka za kapacitativne aplikatore, 1x 6 zglobna ruka za induktivni aplikator, pripadajući kablovi.
Korisničko sučelje 5,7-inčni ekran u boji osjetljiv na dodir Induktivno/Kapacitivno 1 ili 2 kanala induktivnog polja Snaga 400 W pulsno, 200 W kontinuirano Pretprogramirani protokoli, 62 indikacije. Korisnički programi:100 korisničkih programa Pulsna frekvencija 50–1500 Hz Pulsna duljina 50–2000 mikrosekundi Veličina 560 × 980 × 560 mm Napajanje 100–240 V, 50–60 Hz Standardni dodatni pribor kabel za napajanje, priručnik.
integrirana kolica s kotačima
UKUPNO bez PDV-a | [8 empty] | 0
PDV | [8 empty] | 0
UKUPNO s PDV-om | [8 empty] | 0