## OBHP Knin
	Prilog 2. TROŠKOVNIK – TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Opća i veteranska bolnica Hrvatski Ponos / Svetoslava Suronje 12 / 22 300 Knin

Red. / br.	Naziv predmeta nabave	Jed.mjere	Količina	Proizvođač i model		Jedinična cijena (bez PDV-a) u EUR	Ukupna cijena stavke u EUR
1.	Mali hematološki brojač	kom	1			0,00	0,00

		CIJENA PONUDE BEZ PDV-A:		0,00
		PDV:		0,00
		UKUPNA CIJENA S PDV-OM:		0,00

REDNI BROJ	NAZIV PROIZVODA/SPECIFIKACIJA MINIMALNIH TRAŽENIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA	Potvrda tehničkih karakteristika / DA/NE	Upisati broj stranice iz kataloga. Označiti markerom i upisati redni broj, u dostavljenom prospektu ili tehničkoj specifikaciji proizvođača, gdje se točno nalazi stavka (red.br.) koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike.
1.	Kapacitet maksimalno 60 uzoraka/sat
2.	Kvantitativno mjerenje optičkom i/ili fluoroescentnom protočnom citometrijom parametara kompletne krvne slike s peterodijelnom diferencijalnom krvnom slikom
3.	Mogućnost mjerenja parametara: (WBC, RBC, HGB, HCT, MCHC, MCH, MCV, PLT, RDW-SD, RDW-CV, MPV, PDW, P-LCR, PCT, MicroR, MacroR, NEUT%, MONO%, EO%, BASO%, LYMPH%, IG%, NEUT#, MONO#, EO#, BASO#, LYMPH#, IG#)
4.	Mogućnost detekcije: Blastociti/Abn. Limfociti, Atipični limfociti, NRBC, Aglutinacija RBC, zamućenost/HGB interf, Nedostatak željeza, Nedostatak HGB, Fragmenti, iRBC, Nakupine PLT
5.	Aspiracijski volumen: ≤25 µL
6.	Analiziranje venskih i kapilarnih uzoraka krvi
7.	Pohrana minimalno 100.000 rezultata s grafičkim prikazima na internoj memoriji analizatora

NAPOMENA: ponuđeni hematološki analizator MORA biti kompatibilan s reagensima koje ustanova već koristi, odnosno s reagensima namijenjenima za Sysmex hematološke analizatore
	Ponuditelj:

	Naziv: ___________________________________

	Adresa:___________________________________

	Datum: _____________________

	M.P.